Università di Firenze - Facoltà di Architettura

Corso di Laurea Specialistica in “Progettazione dell’Architettura” A.A. 2007-08

# Corso Integrato di

Progettazione Integrale

I° anno Laurea Magistrale

Prof. Arch. Gianfranco Cellai – Tecnica del controllo ambientale

| Numero di ore in aula (lezioni e di esercitazioni) | 60 |
| --- | --- |
| Numero ore di studio individuale | 40 |
| Numero di ore Totale | 100 |
| Numero crediti CFU | 4 |

## OBIETTIVI FORMATIVI

L'obiettivo formativo del corso di Progettazione Integrale è di fornire strumenti critici e operativi necessari per la progettazione costruttiva di un architettura, intesa come capacità di analizzare e di integrare operativamente le esigenze, i requisiti funzionali e formali e le soluzioni tecniche e costruttive edili e impiantistiche.

Il corso si basa sulla integrazione delle competenze tecnologiche e costruttive con le competenze fisico-tecniche e impiantistiche, inquadrate nell’ambito della legislazione vigente, per la progettazione costruttiva di un edificio.

Il corso si propone quindi di concentrare l'attenzione e la preparazione degli allievi sulla progettazione tecnologica di un edificio mediante un insieme di esercitazioni individuali e di esercitazioni progettuali di laboratorio coordinate con le lezioni teoriche.

Il corso si propone di contribuire al raggiungimento dei seguenti obiettivi formativi:

- la capacità di applicare conoscenze a problemi pratici di programmazione e di progettazione esecutiva,

- la comprensione della relazione fra conoscenze teoriche e conoscenze procedurali e pratiche di tecnologia delle costruzioni edili e degli impianti,

- la capacità di sviluppare strategie di soluzione di problemi costruttivi e di usare in modo appropriato le proprie competenze nella progettazione tecnologica

- la capacità di comunicare le soluzioni progettuali.

La frequenza assidua e continuata delle lezioni, delle esercitazioni e il conseguimento di una valutazione positiva in tutte le esercitazioni sono una condizione necessaria e sufficiente per sostenere la prova orale finale di esame.

Tecnica del Controllo Ambientale– 4 CFU

programma del corso

Prof. Arch. Gianfranco Cellai

1. Obiettivi del Corso

In conformità all’ordinamento didattico del Corso di Laurea specialistica per il conseguimento del titolo di Architetto, il corso mira a far acquisire agli studenti alcuni concetti fondamentali inerenti la progettazione del sistema edificio-impianti, congruenti con l’obiettivo di portare a compimento la formazione della figura professionale dell’Architetto Junior, completata nel triennio precedente, ed in grado di possedere il controllo concettuale ed operativo delle metodologie di analisi e degli strumenti più completi per affrontare la progettazione anche di edifici complessi, che gli consentano di assumere le responsabilità richieste dalla figura professionale dell’Architetto.

L’insegnamento, pertanto, riprende molte delle tematiche e degli argomenti trattati nel triennio, con una trattazione più approfondita finalizzata a far acquisire agli studenti conoscenze specialistiche sulle  relazioni sia tra il progetto ed il soddisfacimento di requisiti essenziali, quali a il benessere termico, acustico ed illuminotecnico, il risparmio energetico, sia tra il progetto e l’ambiente.

Una particolare attenzione sarà dedicata alla progettazione energeticamente consapevole, al controllo della rumorosità ambientale, nonché ai metodi di valutazione per la convenienza economica dell’utilizzo di sistemi impiantistici utilizzanti energie rinnovabili.

Sarà inoltre svolta un’analisi critica sulle questioni attuali più importanti, quali la situazione energetica nazionale e internazionale, le implicazioni sull’attività progettuale e conseguentemente la valutazione di sostenibilità degli edifici e la loro certificazione energetica, alla luce anche delle nuove normative nazionali e regionali.

Specifici argomenti potranno essere affrontati sulla base delle esigenze derivanti dal corso integrato di progettazione costruttiva del Prof. Masera.

Le trattazioni del programma saranno integrate con esercitazioni numeriche ed analisi di casi studio al fine di fornire strumenti quanto più concreti ed applicativi per la valutazione della conformità del progetto.

2. Argomenti trattati nel corso

Per soddisfare le suddette finalità saranno trattati i seguenti argomenti:

## Consumo energetico e sviluppo sostenibile

# La progettazione sostenibile

- Requisiti del progetto e parametri di valutazione in relazione al benessere termoigrometrico, visivo, olfattivo e acustico

##### Benessere termoigrometrico

## Benessere Visivo

## Benessere olfattivo e qualità dell’aria interna

  - Benessere acustico

3. Modalità della didattica

Lezioni del titolare del corso, con eventuali attività seminariali da parte di specialisti provenienti dal settore industriale. Specifici argomenti di particolare interesse per l’esercizio della professione, potranno essere consegnati in forma di dispense su CD. In particolare gli argomenti saranno sviluppati con lezioni così articolate:

## Consumo energetico e sviluppo sostenibile (24 ore)

Cenni sulle principali forme di energia dai combustibili fossili all’energia solare.

Il panorama dei consumi energetici nazionale e internazionale: il rapporto energia-ambiente

Il contributo delle energie rinnovabili ed incentivazioni al loro utilizzo

I parametri climatici: radiazione solare, norme UNI 10349.

Metodi di calcolo della radiazione solare e influenza dell’esposizione sul progetto.

Il dimensionamento di un impianto ad energia solare: Metodo F-chart.

Valutazioni di carattere economico: i parametri che consentono di verificare la fattibilità dell’intervento di risparmio energetico (VAN, Tempo di ritorno dell’investimento, ecc.)

La certificazione energetica degli edifici: esemplificazioni e illustrazione della nuova normativa europea.

# La progettazione sostenibile (12 ore)

Direttiva Europea 89/106/CEE sui materiali da costruzione

Valutazione della sostenibilità del progetto.

Il metodo GBC per la valutazione della sostenibilità del progetto

Il software ITACA e le Linee Guida della Regione Toscana

Applicazione ad un caso studio

Requisiti del progetto e parametri di valutazione in relazione al benessere termoigrometrico, visivo, olfattivo e acustico (24 ore)

Linee guida per la progettazione e requisiti prestazionali del manufatto edilizio .

##### Il Regolamento edilizio tipo dell’Emilia Romagna.

##### Analisi di tipici regolamenti edilizi e di igiene: i regolamenti edilizi del Comune di Firenze, Pistoia e Calenzano.

##### Esercitazione: Proposta operativa di un  regolamento edilizio in relazione agli aspetti fisico-tecnici (esigenze e metodi di valutazione).

##### Benessere termoigrometrico

##### Richiami sulla nozione di comfort termoigrometrico.

##### La teoria di Fanger, gli indici PMV e PPD. Analisi delle possibili cause di malessere.

##### Requisiti di capitolato (in relazione alle diverse destinazioni d’uso), normative vigenti, modalità di controllo del progetto edilizio e impiantistico.

Influenza sul comfort termoigrometrico di

- isolamento termico dell’involucro opaco

- prestazioni dell’involucro trasparente

- tipo di impianto di climatizzazione (ad acqua o ad aria)

- tipo di terminali di impianto di climatizzazione (radiatori, pannelli radianti, dispositivi di immissione aria….)

## Benessere Visivo

La visione della luce, flusso luminoso, principali grandezze fotometriche.

Richiami sulla nozione di comfort visivo, requisiti di capitolato (in relazione alle diverse destinazioni d’uso), normative vigenti

Modalità di controllo del progetto edilizio e impiantistico (controlli puntuali e programmi di simulazione numerica)

influenza sull’ambiente luminoso di

- tipo di finestra (posizione, forma, dimensioni, vetri e schermi)

- tipo di impianto di illuminazione artificiale (sorgenti a incandescenza ed a scarica nei gas, sistemi a luce diretta e sistemi a luce indiretta……..)

L’uso della luce e dei colori nel progetto di architettura.

Caso studio per ambiente ospedaliero

## Benessere olfattivo e qualità dell’aria interna

Principali sostanze inquinanti degli ambienti indoor, fonti di emissione e caratteristiche degli inquinanti.

Il benessere respiratorio olfattivo : unità di misura della qualità dell’aria indoor, gli indici Olf e Decipol. Principali normative di riferimento.

Strategie di controllo della qualità dell’aria.

La ventilazione naturale ed artificiale

- Benessere acustico

Requisiti acustici passivi degli edifici.

La prevenzione delle cause di disturbo: il progetto in relazione alla sorgenti sonore interne ed esterne.

Acustica ambientale.La legge 447/95 Legge quadro sull’acustica ed i relativi decreti applicativi.

I piani di classificazione acustica, i piani di risanamento, tecniche per il controllo della rumorosità esterna (barriere acustiche, asfalti fonoassorbenti, arredo urbano).Interazioni tra progettazione urbanistica e controllo del rumore.

La valutazione di impatto acustico e di clima acustico.

Alcuni casi studio.

4. Modalità d’ esame

L’esame consiste in un colloquio orale avente per oggetto gli argomenti trattati nelle lezioni e l’analisi critica  di un progetto di architettura a scelta dello studente.  In particolare, ad ogni studente potrà essere richiesto di :

-  individuare le azioni sostenibili e le relative valutazioni nel progetto di modificazione del territorio  facendo riferimento agli argomenti trattati nel corso;

- produrre una proposta di regolamento edilizio per gli aspetti fisico-tecnici;

- effettuare la lettura di un testo o di un progetto di architettura, interpretandolo in chiave fisico tecnica oppure di un testo tecnico riguardante i temi di climatizzazione, illuminazione ed acustica, interpretandolo in chiave architettonica.

Saranno inoltre oggetto di valutazione gli elaborati progettuali redatti nel corso delle lezioni svolte dal Prof. Masera.

5. Bibliografia

G.F.Cellai, M.Casadidio Progettare con la legge 10/91, Carocci Editore, Roma 1998

Manuale di Progettazione Edilizia , Vol.2 Criteri ambientali ed impianti, a cura di G.Raffellini, Ed. HOEPLI, Milano 1994.

IL Rapporto Energia e Ambiente – ENEA, 2004

Metodo di valutazione della sostenibilità Green Building Challenge (G.B.C.).

Il metodo ITACA - Linee guida per la valutazione della qualità energetica ed ambientale degli edifici in Toscana

Regolamento Edilizio Tipo dell’Emilia Romagna

G.F.Cellai, S.Secchi, L.Busa La protezione acustica degli edifici - Soluzioni tecniche ed informazioni progettuali per il rispetto del DPCM 5.12.97, Alinea Editore, Firenze 2005.

M. Butera, Dalla caverna alla casa ecologica – Storia del comfort e dell’energia, Edizioni Ambiente, 2004

M.Garai, S.Secchi, G.Semprini Isolamento acustico degli edifici, Maggioli Ed., 2000

Altre dispense del corso aventi carattere monografico disponibili sul sito:

http://www.taed.unifi.it/fisica_tecnica/

L’indicazione di ulteriori  testi sarà fornita nel corso dell’anno scolastico in relazione allo svolgimento del corso

Tutte le lezioni saranno inoltre distribuite agli studenti su CD.